<项目名称>

项目前景与范围文档

版本 <1.0>

指导老师：肖雄仁

修订历史记录

| 日期 | 版本 | 说明 | 作者 |
| --- | --- | --- | --- |
| <日/月/年> | <x.x> | <详细信息> | <姓名> |
| 2025.11.7 | 1.0 | 初始版本，明确项目前景、范围及相关约束 | 曹峻茂 |

目录

1.	业务需求	4

1.1	应用背景	4

1.2	业务机遇	4

1.3	业务目标	4

1.4	业务风险	4

2.	项目前景	4

2.1	前景概述	4

2.2	功能特性	4

2.3	假设与依赖	4

3.	项目范围	5

3.1	第一版本范围	5

3.2	后续版本范围	5

3.3	限制与排除	5

4.	项目环境	5

4.1	操作环境	5

4.2	涉众概要	5

4.3	用户概要	5

4.4   用户环境	6

词汇表

参考资料

附录

注：

- 涉众概要、用户概要和用户环境参见《前景》的第3章-“涉众和用户说明”。

1. 业务需求

1.1 应用背景

当前校园学生普遍存在饮水量不足、依赖碳酸饮料等问题，而传统直饮矿化水机存在水质信息不透明、设备异常维修不及时等痛点。学生运动量较大，对优质矿化水的需求迫切，学校需要高效的运维方式保障饮水服务质量。

1.2 业务机遇

物联网技术的普及为校园饮水设备智能化运维提供了可能，通过整合传感器、云端存储、移动应用等技术，可打造一体化运维平台，填补校园饮水设备智能管理的市场空白，提升学校后勤服务水平。

1.3 业务目标

实现矿化水机水质实时透明，让学生喝到健康放心水。

提高设备异常维修效率，减少设备故障停机时间。

简化管理流程，降低管理员、维修人员的工作复杂度。

记录学生饮水量，引导学生养成良好饮水习惯。

1.4 业务风险

底层硬件（传感器、通信模块）故障可能导致数据采集中断，影响系统功能。

学生对 APP 使用率不足，可能无法充分发挥饮水记录与引导功能。

维修人员抢单与派单机制不合理，可能导致工单处理延迟。

2. 项目前景

2.1 前景概述

构建一个覆盖设备监控、工单流转、人员管理、饮水服务的校园直饮矿化水物联网运维平台，通过三类终端（Web 管理端、运维 APP、水伴 APP）满足不同用户需求，实现 “数据实时化、运维高效化、饮水便捷化、水质透明化”，成为校园饮水管理的核心支撑系统。

2.2 功能特性

设备监控：全量设备状态实时掌握，异常数据自动告警。

工单管理：异常自动生成工单，支持抢单、派单、处理全流程跟踪。

人员与地区管理：精准分配维修人员片区，规范账号与片区管理。

学生服务：扫码用水、水质查询、饮水量记录、终端机导航一站式实现。

2.3 假设与依赖

假设校园内已完成直饮矿化水机（制水机、供水机、终端机）的硬件部署与网络覆盖。

依赖第三方地图服务提供校园地图数据与导航功能。

依赖稳定的云端服务器资源，保障数据存储与传输安全。

假设维修人员具备基础的 APP 操作能力与设备维修知识。

3. 项目范围

3.1 第一版本范围

核心功能：设备实时监控、异常工单自动生成与处理、人员与地区基础管理、学生扫码用水与水质查询、饮水量记录、终端机位置查看。

支持终端：Web 管理端（管理员）、运维 APP（维修人员）、水伴 APP（学生）。

数据采集：制水机 TDS 值、水压、流量、漏水状态；供水机水位、用水数据；终端机运行状态。

3.2 后续版本范围

功能扩展：增加水质异常预警推送（学生端）、设备维护周期提醒（维修端）、饮水数据分析报表（管理端）。

体验优化：优化 APP 界面交互，增加个性化饮水推荐，支持多校区管理。

集成扩展：与学校校园卡系统集成，支持校园卡刷卡用水；对接学校后勤管理平台，实现数据共享。

3.3 限制与排除

不包含直饮矿化水机硬件的设计与生产，仅针对现有硬件进行数据采集与控制对接。

不提供第三方地图应用的开发，仅调用现有成熟地图服务接口。

第一版本不支持跨校区管理，仅覆盖单个校园的设备与片区。

不包含维修人员技能培训相关功能模块。

4. 项目环境

4.1 操作环境

Web 管理端：Windows 10 及以上、macOS 10.15 及以上操作系统，Chrome 90+、Edge 90+、Firefox 88 + 浏览器。

运维 APP：Android 8.0 及以上、iOS 12.0 及以上移动设备系统。

水伴 APP：Android 8.0 及以上、iOS 12.0 及以上移动设备系统。

服务器环境：支持 MQTT 协议的云端服务器，具备数据存储、计算与并发处理能力。

4.2 涉众概要

学校后勤管理部门：负责平台整体推广与使用监督，关注饮水服务质量与运维效率。

平台开发团队：负责系统设计、开发、测试与上线部署。

设备供应商：提供矿化水机硬件支持，配合完成硬件与系统的接口适配。

管理员、维修人员、在校学生：平台直接使用用户，分别关注管理、运维、饮水相关功能。

4.3 用户概要

管理员：由学校后勤或平台运营方指定，负责系统配置、数据监控、工单统筹，需具备基础的系统管理能力。

维修人员：负责特定片区设备巡检与故障维修，需熟悉设备基础结构，能熟练使用手机 APP。

在校学生：平台核心使用群体，年龄跨度覆盖中小学至大学，操作需求简单、直观、便捷。

4.4 用户环境

管理员：多在办公室环境使用 Web 管理端，具备稳定的有线或无线网络。

维修人员：户外或校园内移动工作，依赖手机移动网络（4G/5G）或校园 Wi-Fi，需在设备现场完成巡检与维修操作。

学生：在校园内任意位置使用水伴 APP，主要在终端机旁进行扫码操作，依赖校园 Wi-Fi 或移动网络。

词汇表

矿化水机：包含制水机、供水机、终端机的整套饮水设备，可将自来水过滤为纯水后添加矿物质。

物联网运维平台：通过物联网技术实现设备数据采集、监控、运维管理的一体化系统。

工单：记录设备故障或巡检异常的任务单据，是维修人员工作的核心依据。

MQTT 协议：用于物联网设备与服务器之间低带宽、低功耗数据传输的通信协议。

参考资料

《校园直饮矿化水物联网运维平台需求.docx》

《校园直饮矿化水物联网运维平台用例文档第一稿.docx》

附录

校园矿化水机部署分布示意图

三类用户核心操作流程示意图