校园直饮矿化水物联网运维平台用例文档

一、管理员（Web 管理平台）用例文档

用例 1：设备实时监控

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 用例名 | 设备实时监控 |
| 用例标识 | UC-ADMIN-001-MonitorDevice |
| 主要执行者 | 管理员 |
| 目标 | 实时掌握全量设备运行状态，获取异常设备告警信息 |
| 范围 | 校园直饮矿化水物联网运维平台 - Web 管理端 |
| 前置条件 | 管理员已登录系统；平台已连接 MQTT 服务器，可接收设备实时数据 |
| 交互动作 | （1）管理员点击左侧菜单 “设备监控→实时监控”（2）系统加载全量设备列表，按 “制水机 / 供水机 / 终端机” 分组展示，含设备 ID、名称、所属片区、实时状态（3）管理员点击某设备，右侧弹出数据面板，展示实时传感器数据（如制水机 TDS / 水压 / 流量、供水机水位 / 漏水状态）（4）系统每 5 秒自动刷新数据，管理员可手动点击 “刷新” 按钮同步最新数据 |
| 扩展交互 | （1）设备离线（10 分钟无数据）：设备名称标灰，状态显示 “离线”，悬浮提示 “最后上传时间”（2）数据超阈值（如 TDS>600mg/L）：数据项标红闪烁，顶部弹出告警提示 “设备 XXX 异常，请关注”（3）MQTT 连接中断：顶部显示黄色警告条 “MQTT 连接异常，数据更新暂停”，提供 “重新连接” 按钮 |

用例 2：超时工单人工派单

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 用例名 | 超时工单人工派单 |
| 用例标识 | UC-ADMIN-002-WorkOrderAssign |
| 主要执行者 | 管理员 |
| 目标 | 对超时未抢单工单手动指派维修人员，确保工单及时处理 |
| 范围 | 校园直饮矿化水物联网运维平台 - Web 管理端 |
| 前置条件 | 管理员已登录系统；存在 “待抢单且超时” 的工单（创建超 30 分钟）；目标维修人员所属片区与工单片区一致 |
| 交互动作 | （1）管理员在 “工单管理→工单列表” 筛选 “状态 = 待抢单 + 超时 = 是”，超时工单标红显示（2）点击目标工单 “人工派单” 按钮，弹出派单弹窗（3）选择 “所属片区维修人员”（仅显示工单片区维修员）（4）填写派单备注（可选），点击 “确认派单”（5）系统反馈派单结果，工单状态更新为 “处理中” |
| 扩展交互 | （1）选择非片区维修人员：弹窗下拉框仅显示工单片区维修员，提示 “仅可选择工单所属片区维修人员”（2）工单已被抢：提示 “工单已被维修员 XXX 抢单，派单失败”，刷新工单列表（3）维修人员账号禁用：下拉框中禁用账号标灰，悬浮提示 “该维修员账号已禁用，无法派单” |

用例 3：人员管理

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 用例名 | 人员管理 |
| 用例标识 | UC-ADMIN-003-UserManage |
| 主要执行者 | 管理员 |
| 目标 | 管理维修人员账号（新增、编辑、禁用、重置密码），并分配所属片区 |
| 范围 | 校园直饮矿化水物联网运维平台 - Web 管理端 |
| 前置条件 | 管理员已登录系统 |
| 交互动作 | （1）管理员点击 “人员管理→维修人员列表”（2）点击 “新增” 按钮，填写维修人员信息（姓名、账号、密码、所属片区等），点击 “保存”（3）点击某维修人员 “编辑” 按钮，修改信息后保存；点击 “禁用 / 启用” 按钮，切换账号状态（4）点击 “重置密码” 按钮，系统生成临时密码并推送至维修人员预留手机号 / 邮箱 |
| 扩展交互 | （1）新增人员所属片区不存在：提示 “请先创建片区后再操作”，跳转至 “地区管理” 页面（2）账号已存在：提示 “该账号已被使用，请更换” |

用例 4：地区管理

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 用例名 | 地区管理 |
| 用例标识 | UC-ADMIN-004-AreaManage |
| 主要执行者 | 管理员 |
| 目标 | 管理校园片区（新增、编辑、删除），查看片区设备分布 |
| 范围 | 校园直饮矿化水物联网运维平台 - Web 管理端 |
| 前置条件 | 管理员已登录系统 |
| 交互动作 | （1）管理员点击 “地区管理→片区列表”（2）点击 “新增” 按钮，填写片区信息（片区 ID、名称、父片区等），点击 “保存”（3）点击某片区 “编辑” 按钮，修改信息后保存；点击 “删除” 按钮（无设备关联时可删除）（4）点击 “设备分布” 按钮，查看该片区下所有设备列表 |
| 扩展交互 | （1）删除片区存在设备关联：提示 “该片区下存在设备，无法删除，请先移除设备关联”（2）新增片区父片区不存在：提示 “父片区不存在，请检查后再操作” |

二、维修人员（运维 APP）用例文档

用例 1：本辖区设备巡检

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 用例名 | 本辖区设备巡检 |
| 用例标识 | UC-REP-001-DeviceCheck |
| 主要执行者 | 维修人员 |
| 目标 | 巡检本辖区设备，记录设备状态（正常 / 异常）并提交巡检结果 |
| 范围 | 校园直饮矿化水物联网运维平台 - 运维 APP |
| 前置条件 | 维修人员已登录 APP，账号绑定所属片区；APP 已加载本辖区设备列表（支持离线缓存） |
| 交互动作 | （1）维修人员点击 “巡检→片区设备”（2）页面加载本辖区设备列表，按 “制水机 / 供水机” 分组，含设备 ID、名称、位置、上次巡检时间（3）点击设备右侧 “开始巡检” 按钮，填写巡检表单（设备状态、异常描述、现场照片可选）（4）点击 “提交巡检”，系统保存巡检记录 |
| 扩展交互 | （1）巡检时网络中断：APP 缓存巡检记录，提示 “离线缓存成功，联网后自动提交”（2）设备状态选择 “异常”：强制要求填写 “异常描述”，提示 “异常需生成工单，请确认描述准确性”（3）照片上传失败：支持压缩后重试，或提示 “跳过照片上传，仅提交文字记录” |

用例 2：工单抢单与处理

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 用例名 | 工单抢单与处理 |
| 用例标识 | UC-REP-002-WorkOrderHandle |
| 主要执行者 | 维修人员 |
| 目标 | 抢单并处理本辖区工单，提交处理结果 |
| 范围 | 校园直饮矿化水物联网运维平台 - 运维 APP |
| 前置条件 | 维修人员已登录 APP，所属片区存在待抢单工单；APP 网络连接正常（或有离线缓存） |
| 交互动作 | （1）抢单阶段：点击 “工单→待抢单”，查看本辖区待抢单工单，点击 “抢单” 按钮，系统校验后反馈结果（2）处理阶段：点击 “处理中” 工单的 “开始处理” 按钮，到达现场后填写处理表单（结果、备注、照片可选），点击 “提交处理结果” |
| 扩展交互 | （1）抢单时工单已被抢：提示 “工单已被维修员 XXX 抢单，抢单失败”，刷新列表（2）处理时网络中断：缓存处理数据，提示 “离线缓存成功，联网后自动提交”（3）超过 30 分钟未处理：APP 推送 “工单即将超时” 提醒，超时未处理自动释放工单 |

三、学生（水伴 APP）用例文档

用例 1：扫码用水与水质查询

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 用例名 | 扫码用水与水质查询 |
| 用例标识 | UC-STU-001-ScanDrinkQuality |
| 主要执行者 | 学生 |
| 目标 | 扫码使用终端机饮水，或扫码查看关联制水机实时水质 |
| 范围 | 校园直饮矿化水物联网运维平台 - 水伴 APP |
| 前置条件 | 学生已登录 APP，在终端机旁可扫描二维码；APP 网络连接正常 |
| 交互动作 | （1）学生点击 “扫码用水” 按钮，启动扫码功能（2）扫描终端机二维码，选择 “用水” 或 “查水质”（2.1）选择 “用水”：系统校验终端机状态，返回出水指令，终端机出水，APP 记录饮水量（2.2）选择 “查水质”：系统返回关联制水机实时 TDS 值、水质等级及历史曲线（3）操作完成，APP 展示结果（出水成功提示或水质详情卡片） |
| 扩展交互 | （1）终端机离线：提示 “终端机当前离线，请尝试其他饮水点”，推荐附近在线终端机（2）TDS 值超标：扫码查水质时数据标红，提示 “当前水质超标，不建议饮用”；扫码用水时禁止出水（3）扫码失败：提示 “扫码失败，请靠近二维码重试”，支持手动输入终端机编号 |

用例 1：扫码用水

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 用例名 | 扫码用水 |
| 用例标识 | UC-STU-001-ScanDrink |
| 主要执行者 | 学生 |
| 目标 | 扫码使用校园直饮矿化水终端机饮水，生成饮水记录 |
| 范围 | 校园直饮矿化水物联网运维平台 - 水伴 APP |
| 前置条件 | 学生已登录 APP；在终端机旁可扫描二维码；APP 网络连接正常；终端机在线且状态正常 |
| 交互动作 | （1）学生点击 APP 首页 “扫码用水” 按钮，启动扫码功能（2）扫描终端机二维码，选择 “用水” ：系统校验终端机状态，返回出水指令，终端机出水，APP 记录饮水量（3）学生接水完成后，点击 APP “停止出水” 按钮，终端机停止出水（4）系统自动生成饮水记录（含饮水量、终端机位置、饮水时间），APP 展示本次饮水详情 |
| 扩展交互 | （1）终端机离线：APP 提示 “终端机当前离线，请尝试其他饮水点”，并推荐附近 3 个在线终端机（2）制水机水质超标：APP 提示 “当前关联制水机水质不达标，暂不可用水”，禁止终端机出水（3）扫码失败（二维码模糊 / 遮挡）：APP 提示 “扫码失败，请靠近二维码重试”，支持手动输入终端机编号（如 “TERM001”）（4）网络中断（扫码后）：APP 缓存用水请求，提示 “网络异常，已缓存用水记录，联网后自动同步” |

用例 2：水质查询

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 用例名 | 水质查询 |
| 用例标识 | UC-STU-002-QualityCheck |
| 主要执行者 | 学生 |
| 目标 | 扫码查看终端机关联制水机的实时水质及历史水质变化 |
| 范围 | 校园直饮矿化水物联网运维平台 - 水伴 APP |
| 前置条件 | 学生已登录 APP；在终端机旁可扫描二维码；APP 网络连接正常；终端机已关联制水机 |
| 交互动作 | （1）学生点击 APP 首页 “扫码用水” 按钮，启动扫码功能（2）扫描终端机二维码，选择 “查水质”：系统返回关联制水机实时 TDS 值、水质等级及历史曲线（3）操作完成，APP 展示数据。 |
| 扩展交互 | （1）终端机未关联制水机：APP 提示 “该终端机暂未关联制水机，无法查询水质”（2）制水机离线（无实时数据）：APP 提示 “关联制水机当前离线，展示最近一次水质数据（更新时间：XXXX）”（3）TDS 值超标（>600mg/L）：水质等级标红显示 “水质超标”，提示 “当前水质不建议饮用”（4）历史曲线加载失败：APP 提示 “历史水质数据加载失败，请重试”，保留实时水质数据展示 |

用例 3：查看每日饮水量

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 用例名 | 查看每日饮水量 |
| 用例标识 | UC-STU-003-DrinkRecord |
| 主要执行者 | 学生 |
| 目标 | 查看当日及历史饮水量，掌握个人饮水情况 |
| 范围 | 校园直饮矿化水物联网运维平台 - 水伴 APP |
| 前置条件 | 学生已登录 APP，存在历史饮水记录（当日或往日）；APP 网络连接正常（或有缓存数据） |
| 交互动作 | （1）学生点击 “我的→饮水记录”（2）页面默认展示 “今日” 饮水量：顶部进度条（当前 / 推荐饮水量）、下方按时间展示当日每次饮水记录（3）学生切换 “昨日 / 本周 / 本月” 标签，查看历史饮水量（本周 / 本月用柱状图展示） |
| 扩展交互 | （1）当日无饮水记录：提示 “今日暂无饮水记录，快去扫码用水吧～”，推荐附近终端机（2）历史数据加载缓慢：先展示缓存的当日数据，历史数据加载完成后自动刷新 |

用例4：查看校内矿化水终端机的位置

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 用例名 | 查看校内矿化水终端机的位置 |
| 用例标识 | UC-STU-004-ViewTerminalLocation |
| 主要执行者 | 学生 |
| 目标 | 查看校园内矿化水终端机的地图分布，获取终端机位置及状态信息 |
| 范围 | 校园直饮矿化水物联网运维平台 - 水伴 APP |
| 前置条件 | 学生已登录 APP；APP 已获取校园地图数据及终端机位置信息 |
| 交互动作 | （1）学生点击 “终端机→地图查看”（2）系统加载校园地图，标注所有终端机位置（在线终端机标绿色，离线标灰色）（3）学生点击某终端机图标，弹出详情卡片（含终端机 ID、位置描述、关联制水机、当前状态）（4）学生点击 “导航” 按钮，调用地图导航应用规划到该终端机的路线 |
| 扩展交互 | （1）无终端机数据：提示 “暂无终端机位置数据，请稍后重试”（2）终端机离线：图标标灰，详情卡片提示 “终端机当前离线，建议选择其他在线终端机”（3）导航应用未安装：提示 “请安装地图导航应用后再使用导航功能” |

四、系统（自动化能力）用例文档

用例：设备异常告警与工单自动生成

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 用例名 | 设备异常告警与工单自动生成 |
| 用例标识 | UC-SYS-001-AlertWorkOrderCreate |
| 主要执行者 | 系统（自动化能力） |
| 目标 | 设备异常时自动发布告警报文，生成关联片区工单并推送至对应角色 |
| 范围 | 校园直饮矿化水物联网运维平台 - 系统自动化模块 |
| 前置条件 | 设备传感器正常工作，系统已配置异常阈值；MQTT 服务器运行正常 |
| 交互动作 | （1）设备传感器采集数据并判断异常（如 TDS 超标、水位过低）（2）单片机生成告警报文，通过 MQTT 发布至云端（3）系统接收告警，查询设备所属片区，自动生成工单（4）系统将告警和工单推送至维修 APP（本辖区维修员）和 Web 管理端（管理员） |
| 扩展交互 | （1）告警报文发布失败（MQTT 断连）：设备本地缓存报文，网络恢复后补发（2）设备所属片区未配置：工单分配至 “默认片区”，Web 端提示 “设备 XXX 未配置片区，请处理”（3）同一设备短时间多次异常：合并告警，仅生成 1 个工单，记录异常次数 |